## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Высотная, дом № 1 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 643.5 |  | м. кв. |  |  |  |  | 1 | Установка отлива | 1 | Заявление собственников
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. |  | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
1 | Содержание и текущий ремонт | 12510.19 |  | 125166.85 |  | 125549.13 | -382.28 |  | 12127.91 | 3 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
2 | Капитальный ремонт |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Юридические лица | 784.53 |  | 6276.24 |  | 7060.77 | -784.53 |  | 0 | 4 | Установка урн для мусора | 1 | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС | 0 |  | 6000 |  | 4000 | 2000 |  | 2000 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
| ИТОГО: | 13294.72 |  | 131443.09 |  | 132609.9 | -1166.81 |  | 14127.91
Содержание и текущий ремонт | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  |  | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 5682.7485 |  |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 74.0025 |  |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 554.0535 |  |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 1 | По заявкамм жильцов в местах общего пользования и в подвальном помещении
4 | Дератизация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | Установка автомата | 1 | По заявкам жильцов
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 17916.9705 |  |  |  | 6 | Установка эл. выключателей | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
6 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 5537.3175 |  |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 21 | По результатам осмотров подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 63310.7475 |  |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 12733.578 |  |  |  | 9 | Уствановка задвижки Д-50 мм на трубопроводе теплоснабжения | 1 | По результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 30663.39 |  |  |  | 10 | Установка фланца Д-50 на трубопроводе теплоснабжения | 3 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Работы с подрядчиками и поставщиками |  |  |  |  | 2876.445 |  |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 25 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявление на замену стояка кв.№1,5,9
ИТОГО: | [5 empty] | 139349.253 |  |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 8 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 50 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1.5 | По результатам осмотров в подвальном помещении
[10 empty] | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | № | Наименование
|  |  | 139349.253 |  |  | 0 |  | 4000 |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
[10 empty] | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [9 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[6 empty] | _____________________________ |  |  | м.п. | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Установка скамейки
[10 empty] | 11 | Ремонт кладки вентиляционной шахты