## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Пуэтная, дом № 3 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
[10 empty] | 1 | Устройство навеса над подвалом | 1
[10 empty] | 2 | Установка дверей под. №3 | 1
Общая площадь |  |  |  | 6035.6 |  | м. кв. |  |  |  | 3 | Установка доводчика под. №2 | 1 | Заявление собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 4 | Герметизация межблочных швов | 210 | кв. 5,124,127,97,81,67,37,98,82,76,59,94,91,85
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 154519.69 |  | 1171046.01 |  | 1137154.33 | 33891.68 | 173604.46 | 5 | Ремонт мягкой рулонной кровли | 277 | кв.№108,124,125,127
2 | Капитальный ремонт |  |  |  | 80542.78 |  | 95349.69 | 0 |  | 6 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 0 |  | 12600 | 2000 | 2000 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | ТНС ЭНЕРГО(юр. лица) |  | 2151.63 |  | 38298 |  | 18849.87 | 21600 | 21599.76 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 156671.32 |  | 1289886.79 |  | 1263953.89 | 57491.68 | 182604.22 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 53300.3836 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 694.094 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 36 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 5196.6516 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 2 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 3780 |  |  | 6 | Установка эл. выключателей | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 168049.2108 |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 6 | По результатам осмотров подвалов
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 51936.338 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 593812.506 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 16 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 119432.4528 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 26 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 287563.9278 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 6 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 65395.98 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 3 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 1349161.5446 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 13 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [9 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 4 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 4 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Ремонт швов | [5 empty] | 111490 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
2 | Ремонт мягкой рулонной кровли | [5 empty] | 105412 |  |  | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [6 empty] | 216902 |  |  | 18 | Установка автоматов 25-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[10 empty] | 19 | Наконечники алюминивые | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 1349161.5446 |  |  | 24500 |  | 12600 |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Косметический ремонт под.№2, оштукатуривание стен в под.№1,5, оштукатуривание откосов под. №3
[10 empty] | 11 | Установка скамеек