## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома
по адресу: город Кемь, ул. Свердлова, дом № 15-а | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
Общая площадь |  |  |  | 1837.5 |  | м. кв. |  |  |  | № | Наименование | Обьём | Примечание
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность за31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 1 | Установка отлива на козырёк над входом в подъезд | 3 | Заявления жильцов
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 38132.81 |  | 357111.69 |  | 351759.27 | 5352.42 | 39596.79 | 2 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
2 | Капитальный ремонт |  |  |  | 25870.38 |  | 29758.82 | 0 |  | 3 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | Заявки жильцов
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 38132.81 |  | 382982.07 |  | 381518.09 | 0 | 39596.79
Содержание и текущий ремонт
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 16226.9625 |  |  | № | Наименование | Обьём | Примечание
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 211.3125 |  |  | 1 | Замена эл. лампочек | 13 | По заявкамм жильцов в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 1582.0875 |  |  | 2 | Установка 40-А автомата | 1 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Установка эл. выключателя | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 51161.5125 |  |  | 4 | Замена электропровода в местах общего пользования | 4 | По результатам осмотров подвалов
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 27003.9 |  |  | 5 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 10м/п | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 180782.4375 |  |  | 6 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 36360.45 |  |  | 7 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 8 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 87558.61 |  |  | 8 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 10 м/п | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов.Заявления на замену стояков ХВС кв. 15,18;30,33,36
10 | Работы с подрядчиками и поставщиками | [5 empty] | 8213.625 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 9 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 409100.8975 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 12 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 11 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1,0м/п | По результатам осмотров в подвальном помещении
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 12 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
|  | 409100.8975 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
[10 empty] | № | Наименование
[10 empty] | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
[10 empty] | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов 1 раз в месяц
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 10 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 11 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
[10 empty] | 12 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
[10 empty] | 13 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
[10 empty] | 14 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.