## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [8 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [8 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, Пролетарский пр, дом № 44-а | [8 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 3388.1 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Установка доводчика под. №1,2 | 2 | Заявление собственников
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность на31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Косметический ремонт подъезда №4 | 1 | Заявление собственников
1 | Содержание и текущий ремонт | 119059.32 |  | 658240.56 |  | 665810.25 | -7569.69 | 100002.71 | 3 | Герметизация температурных, деформационных швов | 60 | Заявление собственников кв.№49,4621,24,30,33
2 | Капитальный ремонт |  |  | 45700.2 |  | 57187.12 | -11486.92 |  | 4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 8400 |  | 5400 | 3000 | 3000 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
| ИТОГО: |  |  | 712340.76 |  | 728397.37 | -16056.61 | 103002.71 | № | Наименование | Обьём | Примечание
[9 empty] | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 29920.3111 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 389.6315 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 24 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 2917.1541 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 4 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация |  |  |  |  | 2732.4 |  |  | 6 | Установка эл. выключателей | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 94334.8683 |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 6 | По результатам осмотров подвалов
7 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 43015.3176 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 333338.2185 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 7 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 67043.7228 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 10 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 161446.17 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 48 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№33,36,39; 50,53,56,59
11 | Работы с поставщиками |  |  |  |  | 15144.807 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 20 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [5 empty] | 750282.6009 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водо-ния | 62 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [8 empty] | 14 | Замена трубопровода водоот-ния D 110 мм. | 1.5 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Герметизация температурных, деформационных швов |  |  |  |  | 25000 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[9 empty] | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [5 empty] | 25000 |  |  | 18 | Установка автоматов 16-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[9 empty] | 19 | Наконечники алюм-е | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 750282.6009 |  | 0 |  | 5400 |  |  | 1 | Покос травы
[9 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [5 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[9 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[9 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[9 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[9 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[9 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[9 empty] | 9 | Покраска скамеек,бордюров и ограждений
[9 empty] | 10 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[9 empty] | 11 | Покраска входных подъездных дверей и бордюров
[9 empty] | 12 | Установка решёток на подвальные окна