## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [8 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [8 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, Пролетарский пр, дом № 65 | [8 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  | 1265.5 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Изготовление и монтаж козырька над балконом кв.17 | 1 | Заявление, протокол общедомового собрания на освоение суммы собраной по ст. Капитальный ремонт
№ |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолженность на31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 2 | Ремонт контейнерной площадки | 1
1 | Содержание и текущий ремонт | 29416.41 |  | 245861.76 |  | 241204.34 | 4657.42 | 34073.83 | 3 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
2 | Капитальный ремонт |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 8400 |  | 5100 | 3300 | 3300 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
| ИТОГО: |  |  | 254261.76 |  | 246304.34 | 7957.42 | 37373.83 | № | Наименование | Обьём | Примечание
[9 empty] | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору |  |  |  |  | 11175.6305 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей |  |  |  |  | 145.5325 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 18 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги |  |  |  |  | 1089.5955 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 0 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация |  |  |  |  | 1852.2 |  |  | 6 | Установка эл. патрона | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы |  |  |  |  | 35235.3165 |  |  | 7 | Замена электропровода в местах общего пользования | 10 | По результатам осмотров подвалов
7 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 18597.788 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 10 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Заработная плата обслуживающего персонала |  |  |  |  | 124506.2175 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 6 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ |  |  |  |  | 25041.714 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 13 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
10 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита |  |  |  |  | 60302.27 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 1.5 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№33,36,39; 50,53,56,59
11 | Работы с поставщиками |  |  |  |  | 5656.785 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [5 empty] | 283603.0495 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водо-ния | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [8 empty] | 14 | Замена трубопровода водоот-ния D 110 мм. | 2.5 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат |  |  |  |  | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 4 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Герметизация температурных швов |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[9 empty] | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [5 empty] | 0 |  |  | 18 | Установка автоматов 16-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[9 empty] | 19 | Наконечники алюм-е | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  | Капитальный ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 283603.0495 |  | 0 |  | 5400 |  |  | 1 | Покос травы
[9 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [5 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[9 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[9 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[9 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[9 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[9 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[9 empty] | 9 | Покраска скамеек,бордюров и ограждений
[9 empty] | 10 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц