## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Каменева , дом № 14 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
[10 empty] | 1 | Ремонт мягкой рулонной кровли (козырьки над входом в подъезды) и кв. №45 | 48 | Подъезды №1,2,3,4 кв№45
Общая площадь |  |  |  | 2580.5 |  | м. кв. |  |  |  | 2 | Установка отливов на козырьки подъздов | 4 | Заявление собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г. | 3 | Оштукатуривание откосов в подъездах №1,2 | 1 | Заявление собственников
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 109856.68 |  | 492787.86 |  | 513680.17 | -20892.31 | 78326.87 | 4 | Установка дверного блока в подвал | 1 | Заявление собственников
2 | Капитальный ремонт |  |  |  | 36738.58 |  | 46859.54 | 0 |  | 5 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 14071.86 |  | 14588.4 | 0 |  | 6 | Ликвидация воздушных пробок прирегулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5100 | 3300 | 3300 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 109856.68 |  | 551998.3 |  | 580228.11 | -17592.31 | 81626.87 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 22788.3955 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 296.7575 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 10 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 2221.8105 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 6 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 3495.204 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 71848.8615 |  |  | 7 | Замена эл. выключателя | 1 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 22205.2025 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 253882.4925 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 51062.934 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 6 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 122963.2657 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 25 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№46,49,52,55; 5356,59
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 49267.84 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 10 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 600032.7637 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 21 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
Расходы с подрядчиками | [9 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1 | По результатам осмотров в подвальном помещении
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
1 | Оштукатуривание фасада | [5 empty] | 500 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
2 | Ремонт мягкой рулонной кровли (козырьки над входом в подъезды) и кв. №45 | [5 empty] | 10684 |  |  | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
ИТОГО: | [6 empty] | 11184 |  |  | 18 | Наконечники алюминивые | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | № | Наименование
|  | 600032.7637 |  |  | 0 |  | 5100 |  |  | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц
[10 empty] | 10 | Установка скамеек на детской площадке - 1шт.