## Лист1
ООО " НАШ ГОРОД" | [9 empty] | Выполненные работы ООО "Наш город"
Отчёт за 2015 год по жилищно - коммунальному обслуживанию жилого многоквартирного дома | [9 empty] | Ремонт конструктивных элементов
по адресу: город Кемь, ул. Каменева , дом № 16 | [9 empty] | № | Наименование | Обьём | Примечание
Общая площадь |  |  |  | 2603.5 |  | м. кв. |  |  |  | 1 | Установка доводчика на вход. дверь под.№2 | 1 | Заявление собственников
№ |  |  | Общая задолженность на 01.01.2015 г. |  | Выставлено по квитанциям за 2015 г. |  | Собрано средств за 2015 г. | Задолжен-сть 31.12.2015 г. | Общая задолженность на 31.12.2015 г.
1 | Содержание и текущий ремонт |  | 80428.83 |  | 505807.68 |  | 513836.85 | -8029.17 | 62638.58 | 2 | Подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка) |  | Промывка и опресовка системы отопления. Акт приёмки ресурсоснабжающего предприятия.
2 | Капитальный ремонт |  |  |  | 36960.3 |  | 46315.51 | -9355.21
3 | Техническое обслуживание теплосчётчика |  |  |  | 11599.92 |  | 12005.79 | -405.87 |  | 3 | Ликвидация воздушных пробок при регулировке стояков отопления на начало отопительног сезона |  | По заявкам собственников
4 | Средства полученные по договорам от ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  | 0 |  | 8400 |  | 5100 | 3300 | 3300 | Ремонт и обслуживание инженерных сетей общедомового оборудования
5 | Юридические лица |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | № | Наименование | Обьём | Примечание
| ИТОГО: |  | 80428.83 |  | 562767.9 |  | 577258.15 | -14490.25 | 65938.58 | 1 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования
№ | Наименование затрат | [5 empty] | Затраты в рублях |  |  | 2 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования теплоснабжения
1 | Расходы по агентскому договору | [5 empty] | 22991.5085 |  |  | 3 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового оборудования хлодного водоснабжения
2 | Комиссия по приему платежей | [5 empty] | 299.4025 |  |  | 4 | Замена эл. лампочек | 10 | По заявкамм жильцов, в местах общего пользования и в подвальном помещении
3 | Юридические услуги | [5 empty] | 2241.6135 |  |  | 5 | Установка светильников в сборе | 3 | По заявкам жильцов
4 | Дератизация | [5 empty] | 2697.84 |  |  | 6 | Замена электропровода в местах общего пользования | 2 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
5 | Расходы на материалы | [5 empty] | 72489.2505 |  |  | 7 | Замена эл. выключателя | 1 | Требованя ресурсоснабжающего предприятия
6 | Транспортные расходы | [5 empty] | 22403.1175 |  |  | 8 | Замена трубопровода теплоснабжения D -26 мм -50мм. | 9 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
7 | Заработная плата обслуживающего персонала | [5 empty] | 256145.3475 |  |  | 9 | Замена вентелей на трубопроводе теплоснабжения | 14 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
8 | Налоги и отчисления в фонды с ФОТ | [5 empty] | 51518.058 |  |  | 10 | Замена фитинговых соединений на трубопроводе теплоснабжения | 15 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
9 | Вывоз, размещение и транспортировка ТБО и негабарита | [5 empty] | 124059.24 |  |  | 11 | Замена трубопровода Холодного водоснабжения D 15-26 мм. | 25 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов. Заявления собственников на замену стояков ХВС кв.№46,49,52,55; 5356,59
10 | Работы с поставщиками и подрядчиками | [5 empty] | 38870.65 |  |  | 12 | Замена вентелей на трубопроводе холодного водоснабжения | 2 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
ИТОГО: | [6 empty] | 593716.028 |  |  | 13 | Замена фитинговых соединений на трубопроводах холодного водоснабжения | 4 | По заявкам жильцов и результатам осмотра подвалов
[10 empty] | 14 | Замена трубопровода водоотведения D 110 мм. | 1.5 | По результатам осмотров в подвальном помещении
Итого израсходовано средств: |  | Содержание и текущий ремонт |  |  | Капит.ремонт |  | Средства полученные по договорам с ТТК, Ростелеком, ГО и ЧС |  |  | 15 | Замена соединений в системе водоотведения | 2 | По результатам осмотров в подвальном помещении и письменным обращениям жильцов
|  | 593716.028 |  |  | 0 |  | 5100 |  |  | 16 | Профилактические , плановые осмотры и ревизии общедомового электрооборудования.
[10 empty] | 17 | Установка автоматов 40-А | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
[10 empty] | 18 | Наконечники алюминивые | 1 | По заявкам жильцов и осмотрам мест общего пользования
Содержание мест общего пользования и дворовых территорий
[10 empty] | № | Наименование
[10 empty] | 1 | Покос травы
[10 empty] | 2 | Обеспечение пескосоляной смесью
С уважением, директор управляющей компании ООО "НАШ ГОРОД" Гуменюк Надежда Леонидовна | [6 empty] | _____________________________ |  | м.п. | 3 | Подсыпка дворовой территории
[10 empty] | 4 | Очистка территории от наледи и снега (ручная)
[10 empty] | 5 | Очистка территории от наледи и снега (механизированная)
[10 empty] | 6 | Уборка газонов от мусора
[10 empty] | 7 | Подметание твёрдых покрытий дворовой территории
[10 empty] | 8 | Подметание площадок первого этажа и тамбуров 3 раза в неделю
[10 empty] | 9 | Влажная уборка подъездов один раз в месяц